Приложение № 4

к конкурсной документации

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

благоустроенных многоквартирных домов расположенных на территории

Юшкозерского сельского поселения

| № | Перечень работ | Периодичность | Стоим. На 1м2 общей площади руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и уборка дворовых территорий |  |  |
| 1 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов в зимний период | По мере необходимости | 1,65 |
| 2 | Посыпка территории в случае гололеда и скользкости | По мере необходимости |  |
| 3 | Уборка территории у контейнеров в радиусе 10 м от них | 1 раз в неделю |  |
|  | Итого |  | 1,65 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 4 | Консервациия и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка системы под давлением, опрессовка | 1 раз в год | 1,87 |
| 5 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего пользования | От общей площади остекления 1% в течении 1 суток | 0,22 |
| 6 | Проверка и ремонт утепления вводов в здание системы водоснабжения и водоотведения | 1 раз в год | 0,44 |
| 7 | Проверка и ремонт утепления вводов в здание системы теплоснабжения | 1 раз в год | 0,44 |
| 8 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раза в год | 0,33 |
|  | ИТОГО |  | 3,3 |
|  | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта |  |  |
| 9 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, дымоудаления и электрических устройств | По мере необходимости | 0,33 |
| 10 | Регулировка и наладка систем отопления (после подключения в осенний период) | 1 раз в год | 0,11 |
| 11 | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения | 2,75 |
| 12 | Выполнение заявок населения | Протечки кровли 1 сутки, замена стекла 1 сутки, ремонт осветительного оборудования в помещениях общего пользования 1 сутки | 0,55 |
|  | Содержание сетей электроснабжения | час | 0,33 |
|  | Итого |  | 4,07 |
|  | Работы по ремонту и содержанию общего имущества |  |  |
|  | Ремонт внутредомовых систем теплоснабжения |  | 1,1 |
|  | Ремонт внутредомовых систем водоснабжения и водоотведения |  | 1,1 |
|  | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 0,77 |
|  | Противопожарные мероприятия |  | 0,33 |
|  | Текущий ремонт кровли, очистка от снега, сбивание сосулек |  | 1,1 |
|  |  |  | 0 |
|  | Ремонт лестничных клеток, крылец, козырьков над подъездами, ремонт дверей |  | 0,55 |
|  | Итого |  | 4,95 |
|  | Всего |  | 13,97 |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | По графику | 3,3 |
|  | Всего |  | 17,27 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

полублагоустроенных многоквартирных домов расположенных на территории

Юшкозерского сельского поселения

| № | Перечень работ | Периодичность | Стоим. На 1м2 общей площади руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и уборка дворовых территорий |  |  |
| 1 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов в зимний период | По мере необходимости | 1,65 |
| 2 | Посыпка территории в случае гололеда и скользкости | По мере необходимости |  |
| 3 | Уборка территории у контейнеров в радиусе 10м от них | 1 раз в неделю |  |
|  | Итого |  | 1,65 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 4 | Консервация и расконсервация, ремонт, регулировка, промывка системы под давлением, опресовка | 1 раз в год | 1,1 |
| 5 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении общего пользования | От общей площади остекления 1% в течении 1 суток | 0,55 |
| 6 | Проверка и ремонт утепления вводов в здание системы водоснабжения и водоотведения | 1 раз в год | 0,55 |
| 7 | Проверка и ремонт утепления вводов в здание системы теплоснабжения | 1 раз в год | 0,55 |
|  | ИТОГО |  | 2,75 |
|  | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта |  |  |
| 8 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения ,водоотведения, теплоснабжения, дымоудаления и электрических устройств | 1 раз в месяц | 0,88 |
| 9 | Регулировка и наладка систем отопления (после подключения в осенний период) | 1 раз в год | 0,22 |
| 10 | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения | 1,54 |
| 11 | Выполнение заявок населения | Протечки кровли 1 сутки, замена стекла 1 сутки, ремонт осветительного оборудования в помещениях общего пользования 1 сутки | 0,44 |
| 12 | Содержание сетей электроснабжения | час | 0,66 |
|  | Итого |  | 3,74 |
|  | Работы по ремонту и содержанию общего имущества |  |  |
| 13 | Ремонт внутридомовых систем теплоснабжения |  | 0,99 |
| 14 | Ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения |  | 0,99 |
| 15 | Ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  | 0,77 |
| 16 | Противопожарные мероприятия |  | 0,33 |
| 17 | Текущий ремонт кровли, очистка от снега, сбивание сосулек |  | 0,88 |
| 18 | Текущий ремонт лестничных клеток, балконов, крылец, козырьков над подъездами | По мере необходимости | 0,55 |
|  | Текущий ремонт печей |  | 0,33 |
|  | Итого |  | 4,84 |
|  | Всего |  | 12,98 |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | По графику | 3,3 |
|  | Всего |  | 16,28 |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества

неблагоустроенных многоквартирных домов расположенных на территории

Юшкозерского сельского поселения

| № | Перечень работ | Периодичность | Стоим. На 1м2 общей площади руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и уборка дворовых территорий |  |  |
| 1 | Уборка территорий у контейнеров и выгребных ям в радиусе 10 м от них | 1 раз в неделю | 1,65 |
|  | Итого |  | 1,65 |
|  | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта |  |  |
| 2 | Проведение тех. осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах дымоудаления и электрических устройств | 1 раз в месяц | 0,55 |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей кровли | 1 раз в год | 2,2 |
|  | Итого |  | 2,75 |
|  | Работы по ремонту и содержанию общего имущества |  |  |
| 4 | Текущий ремонт печей |  | 2,2 |
|  | Итого |  | 2,2 |
|  | Всего |  | 6,6 |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов |  | 3,3 |
|  | Всего |  | 9,9 |